БИЛЕТЫ

для проверки знаний работников подрядных организаций

по организации безопасного проведения огневых работ

Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН – Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2021г.

## БИЛЕТ № 1

- На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на предприятии? (п.1.18 № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- На руководителя предприятия.

- На главного инженера.

- На службу главного механика.

- На службу охраны труда и промышленной безопасности.

- На руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом или иным распорядительным документом ОГ, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.

- Какие работы относятся к огневым? (п.1.4 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, не способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать самовозгорание материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- Когда должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах? (п.1.36.2 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах проведения огневых работ.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах запрещено проводить в любое время суток.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в аварийных случаях.

- Правилами не регламентировано.

- Кто допускаются к проведению огневых работ?  (п.1.8 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие талон по технике пожарной безопасности.

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний по основной работе.

- К проведению огневых работ допускаются лица, имеющие профессиональное образование, прошедшие соответствующую подготовку и аттестацию по программам и методикам аттестационных испытаний с учетом особенностей технологий сварки конкретных видов технических устройств и сооружений на поднадзорных объектах.

- К проведению огневых работ допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

- На какие этапы подразделяются огневые работы? (п.1.33 № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Подготовительный.

- Основной.

- Заключительный.

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 1 и 3.

- Какой документ оформляется на проведение огневых работ? (п.1.28 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Акт-допуск.

- Наряд - допуск.

- Приказ.

- Распоряжение.

- Разрешение.

- В скольких экземплярах составляется наряд – допуск? (п.3.8 № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- В одном.

- В двух.

- В трех.

- На усмотрение руководителя работ.

- Правилами не регламентировано.

- Кто утверждает наряд-допуск? (п.1.28 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Руководитель предприятия.

- Технический руководитель.

- Начальник цеха.

- Начальник службы ПБ и ОТ.

- Технический руководитель (главный инженер) предприятия или его заместитель по производству или начальник производства.

- В течении какого времени действителен наряд-допуск на проведение огневых работ? (п.3.22 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- В течение срока, необходимого для выполнения заданного объема определенных видов огневых работ, указанного в наряд – допуске.

- В течение одной дневной рабочей смены.

- В течение пяти дневных рабочих смен.

- В течение десяти дневных рабочих смен.

- В течение пятнадцати дневных рабочих смен.

- На какой срок может быть продлен наряде - допуск если работы не закончены в установленный срок? (п.3.26 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Не регламентировано.

- На время, необходимое для окончания огневых работ, но не более 5 рабочих дней.

- Не более чем на две смены.

- Не более чем на одну смену.

- На усмотрение ответственного руководителя работ.

## БИЛЕТ № 2

- С разрешения какого лица исполнители могут приступить к выполнению огневых работ? (п.5.24 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Руководителя предприятия.

- Главного инженера.

- Начальника цеха.

- Ответственного за подготовку к проведению огневых работ.

- Ответственного за проведение огневых работ.

- На какой срок оформляется наряд - допуск при проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства? (п.3.25 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- На срок не более 15 рабочих смен.

- На срок не более 30 рабочих не более дней.

- На срок не более 60 рабочих не более смен.

- На срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

- На срок, предусмотренный планом капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

- Что относится к подготовительным работам? (п.4.3 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Виды работ, связанные с обучением персонала, проведением инструктажа.

- Весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в соответствующих инструкциях и наряде-допуске.

- Виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций.

- Виды работ, связанные с подготовкой технических средств, материалов.

- Виды работ, связанные с подготовкой противопожарного инвентаря.

- Кем осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? (п.4.2 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Технологическим персоналом структурного подразделения.

- Эксплуатационным персоналом цеха.

- Специально назначенными работниками.

- Работниками подрядных организаций.

- Специалистами пожарной части.

- Каким документом должен быть определен Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ? (1.19 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Приказом по предприятию.

- Распорядительным документом подрядной организации.

- Распоряжением по цеху.

- Инструкциями предприятия.

- Не регламентировано.

- Что определяет руководитель структурного подразделения при подготовке к огневым работам? (п.3.15 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Расстояние до ближайших строений.

- Необходимое количество исполнителей.

- Погодные условия.

- Опасную зону.

- Все выше перечисленное.

- Какие требования предъявляются к аппаратам, машинам, емкостям, трубопроводам и другому оборудованию, на которых будут проводиться огневые работы? (п.4.6 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Должны быть остановлены, перекрыта запорная арматура на приеме и выходе.

- Должны быть освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных продуктов.

- Должны быть освобождены от пожароопасных и токсичных продуктов.

- Должны быть отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций.

- Все выше перечисленное.

- Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ? (п.4.15 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ.

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

- Планом проведения работ.

- Схемой расстановки спецтехники, оборудования.

- Двухсторонней радиосвязью.

- Необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушитель кошма, лопата, ёмкость с песком).

- Кто может быть назначен ответственным лицом для проведения огневых работ? (п.1.19 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Должностные лица, ответственные за проведение огневых работ, должны быть определены распорядительным документом подрядной организации.

- Инженерно-технический работник структурного подразделения, прошедший обучение ПТМ.

- Инженерно-технический работник подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители работ.

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 2 и 3.

- При каких условиях разрешается начинать огневые работы? (п.5.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Огневые работы разрешается начинать только при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде.

- Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска.

- Огневые работы разрешается начинать при постоянном нахождении на месте проведения огневых работ ответственного за проведение огневых работ, наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

- Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

- Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не ниже предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.

## БИЛЕТ № 3

- Как должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы и в опасной зоне во время проведения огневых работ?  (п.5.11 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Периодически.

- Постоянно.

- Перед началом и по окончании работ.

- В аппаратах и коммуникациях 1 раз в час, в опасной зоне 1 раз в 2 часа.

- По мере необходимости.

- Что проводится с исполнителями перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ? (п.3.30 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Инструктаж.

- Стажировка.

- Проверка знаний

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 1 и 3.

- Что запрещается в местах, где проводятся огневые работы?  (п.5.47 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов.

- Запрещается загрузка, выгрузка продуктов.

- Запрещается перегрузка и слив через открытые люки.

- Запрещается операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за  загазованности и запыленности.

- Все выше перечисленное.

- Что не входит в обязанности лица, ответственное за проведение огневых работ? (п.7.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Организация выполнения мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

- Обеспечение согласования наряда - допуска на проведение огневых работ с пожарной службой и при необходимости с другими службами предприятия, и руководителями взаимосвязанного цеха, участка.

- Проведение инструктажа исполнителям огневых работ.

- Проверка наличия квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спец. обуви, защитных щитков условиям проведения работ.

- Обеспечение места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей - дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и контроль их правильного использования.

- Что обязан сделать руководитель подразделения, где проводятся огневые работы? (п.7.3 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ.

- Определить объем и содержание подготовительных работ.

- Определить последовательность выполнения подготовительных работ, меры безопасности при выполнении огневых работ.

- Определить порядок контроля воздушной среды и средства защиты.

- Все вышеперечисленное.

- В каком документе фиксируется проведение инструктажа? (п.3.30 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- В акте-допуске.

- В наряде-допуске.

- В журнале регистрации инструктажей.

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 2 и 3.

- Кто осуществляет допуск к выполнению огневых работ? (п.5.24 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Главный инженер.

- Начальник РИТУ.

- Начальник цеха.

- Лицо ответственное за подготовку к огневым работам.

- Лицо, ответственное за проведение огневых работ.

- Что входит в обязанности исполнителей огневых работ? (п.7.7 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности, получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ.

- Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ.

- Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде – допуске.

- Пользоваться при работе исправным инструментом; работать в спецодежде и спец. обуви.

- Все вышеперечисленное.

- Какие меры должны быть приняты во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха? (п.5.20 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

- Ограждение участка проведения работ.

- Обеспечение двусторонней радиосвязи.

- Наличие дежурного автотранспорта.

- Все вышеперечисленное.

- Что не входит в обязанности лица, ответственного за подготовку места проведения огневых работ объекта, оборудования и коммуникаций к проведению огневых работ? (п.7.4 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Организация выполнения мероприятий, указанных в наряде – допуске.

- Проведение инструктажа исполнителям огневых работ.

- Проверка полноты и качества выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

- Обеспечение своевременного проведения анализов воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне.

- Уведомление руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени  проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п.

## БИЛЕТ № 4

- На какой срок может быть продлен наряд-допуск, если работы не закончены в установленный срок? (п.3.26 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Не более чем на одну смену.

- Не более чем на две смены.

- Не более пяти рабочих дней.

- На усмотрение ответственного руководителя работ.

- Не регламентировано.

- При каких условиях разрешается начинать огневые работы? (п.5.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Огневые работы разрешается начинать только при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде.

- Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

- Огневые работы разрешается начинать при нахождении на месте проведения огневых работ ответственного за проведение огневых работ, наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска и выполнении всех указанных мероприятий в наряде-допуске.

- Огневые работы разрешается начинать при наличии оформленного в установленном порядке наряда-допуска.

- Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не ниже предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.

- Что не входит в обязанности исполнителя проведения огневых работ? (п.7.7 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ.

- Отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровью.

- Немедленно принять меры к остановке огневых работ в случае возникновения опасной ситуации в месте производства работ по технологическим причинам с помощью средств связи или непосредственными действиями.

- Иметь при себе квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ.

- Получить инструктажи по безопасности труда, противопожарный, безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске.

- В скольких экземплярах составляется наряд–допуск? (п.3.8 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- В одном.

- В двух.

- В трех.

- На усмотрение руководителя работ.

- Правилами не регламентировано.

- Как отмечаются места сварки, резки, нагревания и т.п.? (п.4.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Мелом.

- Краской.

- Биркой.

- Хорошо видимыми опознавательными знаками.

- Все вышеперечисленное.

- В течении какого времени после окончания огневых работ проводится наблюдение за местом проведения работ технологическим персоналом структурного подразделения? (п. 6.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- В течение 1 часа.

- В течение одной дневной рабочей смены.

- В течение 4 часов.

- В течение 5 часов.

- В течение пяти 3-х рабочих смен.

- Кем осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? (п.4.2 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Технологическим персоналом структурного подразделения.

- Эксплуатационным персоналом цеха.

- Специально назначенными работниками.

- Работниками подрядных организаций.

- Специалистами пожарной части.

- Кто допускаются к проведению огневых работ? (п.1.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие талон по технике пожарной безопасности.

- К проведению огневых работ допускаются лица,  прошедшие инструктаж и проверку знаний по основной работе.

- К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ.

- К проведению огневых работ допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

- На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Общества? (п.1.18 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- На руководителя предприятия.

- На главного инженера.

- На службу главного механика.

- На службу охраны труда и промышленной безопасности.

- На руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом или иным распорядительным документом Общества, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.

- Как должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы и в опасной зоне во время проведения огневых работ? (п.5.11 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Периодически.

- Постоянно.

- Перед началом и по окончании работ.

- В аппаратах и коммуникациях 1 раз в час, в опасной зоне 1 раз в 2 часа.

- По мере необходимости.

## БИЛЕТ № 5

- На какой срок оформляется наряд - допуск при проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства? (п.3.25 Инструкции ООО № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- На срок не более 15 рабочих смен.

- На срок не более 60 рабочих не более смен.

- На срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции (но не более 30 рабочих не более дней).

- На срок, предусмотренный планом капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

- Какие работы относятся к огневым? (п.1.4 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, не способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать самовозгорание материалов и конструкций.

- К огневым работам относятся производственные операции, связанные с нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций.

- Когда должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах? (п.1.36.2 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах проведения огневых работ.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах запрещено проводить в любое время суток.

- Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в аварийных случаях.

- Правилами не регламентировано.

- Что проводится с исполнителями перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ? (п.3.30 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Инструктаж.

- Стажировка.

- Проверка знаний.

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 1 и 3.

- На какие этапы подразделяются огневые работы? (п.1.33 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Подготовительный.

- Основной.

- Заключительный.

- Правильный ответ 1 и 2.

- Правильный ответ 1 и 3.

- Что проводится в случае назначения ответственным за проведение огневых работ, работника подрядной организации? (п.7.5 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Проверка знаний с выдачей удостоверения.

- Стажировка.

- Противопожарный инструктаж с отметкой в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

- Верно 1, 2.

- Все верно.

- Что указывается на «Схеме проведения огневых работ»? (п.3.16 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, места отбора проб воздуха.

- Технологическое оборудование, места расположения запорной арматуры и установки заглушек (при необходимости).

- Места проведения огневых работ, границы опасной зоны, места выставления предупредительных знаков, места размещения средств пожаротушения и пути эвакуации.

- Месторасположение автомобильной и другой техники, обеспечивающей проведение работ.

- Все верно.

- В каком случае наряд – допуск считается недействительным? (п.3.21 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- При заполнении наряда-допуска с использованием персонального компьютера.

- При заполнении наряда-допуска карандашом.

- При наличии исправлений в тексте (в том числе затирки, закраски).

- Верно 2, 3.

- Все верно.

- Чем должно быть обеспечено место проведения огневых работ? (п. 4.15 Инструкции ООО № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ.

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

- Планом проведения работ.

- Схемой расстановки спецтехники, оборудования.

- Двухсторонней радиосвязью.

- Необходимыми первичными средствами пожаротушения.

Вопрос 10. Что определяет руководитель структурного подразделения при подготовке к огневым работам? (п.3.15 Инструкции № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»).

- Расстояние до ближайших строений.

- Необходимое количество исполнителей.

- Погодные условия.

- Опасную зону.

- Все выше перечисленное.

## Ответы

на билеты для проверки знаний работников

подрядных организаций по организации безопасного проведения огневых работ

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |

Используемые нормативные документы:

1. Инструкция ООО РН-Юганскнефтегаз № 4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества».

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз»							                 А.В. Белов

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

______________ С.В. Буров

«_____» __________ 2021 г.